院内谈判采购文件

项目编号：

项目名称：杂物电梯

瑞安市人民医院

2020年8月

第一章  院内谈判采购公告

根据瑞安市人民医院采购管理制度规定，瑞安市人民医院就杂物电梯1台进行院内谈判采购，欢迎国内合格的供应商前来投标。

- 一、招标项目编号：

采购组织类型：院内谈判采购

- 二、招标项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）：

| 序号 | 标项内容 | 数量 | 单位 | 预算金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 杂物电梯 （含井道整改） | 1 | 台 | 12 |

三、投标供应商资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商应当具备的条件

2.具有《中华人民共和国特种设备安装改造修理许可证》

四、招标文件的报名时间及地点等：

时间：2020年*月*日至2020年*月*日（双休日及法定节假日除外）

上午：09:00-11:00

下午：14:00-17:00

地点：瑞安市人民医院

- 五、投标截止时间：2020年*月*日09：30

- 六、投标地点：瑞安市人民医院万松院区

- 七、开标时间：2020年9月4日

- 八、开标地点：瑞安市人民医院万松院区

联系方式

采购人：瑞安市人民医院

联系人：许科长

联系电话：0577-65866009

第二章  招标需求

一、概   述

本次招标采购设备为特种设备，投标方应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适应性，选择具有最佳性能价格比的设备前来投标。希望投标方以精良的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示你们的竞争实力。本项目包括旧电梯拆除，新电梯安装，电梯井道改造（符合电梯安装要求），电梯竣工验收等工程项目。

二、设备需求一览表

| 序号 | 货物名称 | 数量 |  | 交货期 | 目的地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 杂物电梯 | 1台 |  | 合同签订后30天 | 瑞安市人民医院万松院区 |
| 2 | 技术资料 | 全套 |  |  |  |
| 3 | 投标商须提供的其他资料 |  |  |  |  |
| 4 | 旧电梯拆除 |  | 1项 |  |  |
| 5 | 电梯井道改造 |  | 1项 |  |  |

三、设备技术规格及配置

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总体要求： 1.服务于规定楼层（三层至五层）的固定式升降设备。它具有一个轿厢，就其尺寸和结构型式而言，轿厢内不允许进入人员。轿厢运行在两列垂直的倾斜角小于15°的刚性导轨之间。 # 2.产品符合GB25194-2010《杂物电梯制造 # 安装安全规范》 |  |
| *2 | 配置技术要求： |  |
| 2.1 | 开门方式：手动上下直分门 |  |
| 2.2 | 运行速度≧0.4m/s |  |
| 2.3 | 额定载重量≧200KG |  |
| 2.4 | 井道尺寸≦宽1000mm×深1200mm |  |
| 2.5 | 产品尺寸≧宽600mm×深800mm×高1000mm |  |
| 2.6 | 层高：底坑： 1.0 m，1F: 4.2 m， 2F: 4.2m ，3F: 4m ，机房: 无 |  |
| 2.7 | 电 源：交流电（AC）380V，三相50Hz， 1.5 KW |  |
| 2.8 | 层/站/门：3层/2站/2门 |  |
| 2.9 | 井道结构：钢结构 |  |
| 2.10 | 净开门尺寸mm（宽×高）: 600mm×1000mm |  |
| 2.11 | 自动平层功能 |  |
| 2.12 | 电锁功能 |  |
| 2.13 | 电气门联锁功能 |  |
| 2.14 | 层门机械锁功能 |  |
| 2.15 | 蜂鸣提示功能 |  |
| 2.16 | 开关门指示功能 |  |
| 2.17 | 运行方向显示功能 |  |
| 2.18 | 呼梯应答功能 |  |
| 2.19 | 断错相保护功能 |  |
| 2.20 | 极限保护功能 |  |
| 2.21 | 运行/检修功能 |  |
| 2.22 | 故障显示自动诊断功能 |  |
| 2.23 | 电机过载保护功能 |  |
| 2.24 | 故障重新启动功能 |  |
| 2.25 | 遇障自动停机功能 |  |
| 2.26 | 接触器机械互锁功能 |  |
| 2.27 | 接触器粘连保护功能 |  |

由于本项目为旧系统改造，中标人需免费拆除原电梯，所拆除的电梯为招标人所有。此项目还包括电梯井道的改造（符合电梯安装要求和质量技术监督部门的相关规范）。

四、商务条款

- 保质期

  - 卖方应按合同规定的设备性能、质量标准向买方提供未经使用的全新设备。

  - 自设备安装完毕，经质量技术监督局有关部门验收合格并交付买方使用后算起，免费2年保修（对主机、主板等重大设备提供至少48个月质保）。在质保期内因设备本身的质量问题发生的故障，卖方应负责免费修理或者更换零部件。

  - 在使用过程中如发生质量问题，卖方必须在接到买方通知后30分钟内到达买方现场。。

- 付款方式

  - 设备验收合格后付95%，设备正常运行1年后支付5%。

- 售后服务

  - 在设备整个使用期内，卖方应确保设备的正常使用。在接到用户维修要求后应立即作出回应，并在30分钟内派员到达买方现场实施维修。一般故障必须在到达买方现场2小时内予以解决，特殊情况在到达买方24小时内予以解决，并及时提供所需更换的配件（质保期内此项工作应是免费的）。

- 质量、技术标准

  - 产品的质量、技术标准按照招标文件和投标文件，如与最新国家颁布的标准有矛盾的，一律以高标准为准。

- 安装调试

  - 安装地点：瑞安市人民医院

  - 安装完成时间：接到用户通知后1周内完成安装和调试，如在规定的时间内由于卖方的原因不能完成安装和调试，卖方应承担由此给用户造成的损失

  - 安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

  - 投标商应在投标文件中提供其安装调试过程中医院需配合的内容。

  - 此项目包括电梯井道的改造（符合电梯安装要求和质量技术监督部门的相关规范）。

- 验收

  - 系统安装、调试结束后，经过一个月的试运转考核无故障，并经有关部门的检验合格后，买卖双方应共同签署验收合格证书。

- 交货

  - 交货期：按医院要求，分批到货

  - 交货地点：瑞安市人民医院

- 报价方式

  - 所有投标价格为CIP医院人民币价（含货物进口应交纳的进口环节税等一切税费、进口口岸运至最终目的地的内陆运输费、保险费和伴随服务费）并进行分项报价；质保期后的维保费单独报价（不包括在投标价中），选购件单独分项报价（不包括在投标价中）。

10. 合同的终止：合同执行期内，经向检察机关查询，发现中标人或供应商有行贿犯罪记录的，即取消中标资格或停止采购合同。

投标文件的编制

- （一）投标文件的组成

- A：价格标部分：

- 开标一览表

- 分项报价表

B：商务技术标部分：

- 投标书

- 产品配置清单

- 备品备件，消耗品购买价格清单（该价格应保持三年以上）

- 产品性能说明

- 技术规格偏离表

- 商务条款偏离表

- 维修能力证明材料

- 法定代表人授权委托书，同时须附法定代表人和授权委托代表的有效身份证复印件

- 代理证明（或制造商出具的授权书）

- 营业执照副本复印件

- 资格、资质证明文件

- 产品的合格证书复印件

- 安装服务人员安排

- 投标商认为有必要提供的其它文件（如针对本次投标的优惠内容等）

注：投标文件的价格标和商务技术标分别单独密封，互不包含。否则如开、评技术标时，发生价格报价泄露的情况，由投标人自行承担相关责任。

*开标一览表上任何超出招标文件的优惠内容均不计入评标。

- （二）投标文件的语言及计量

1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）投标报价

1. 投标人应在招标文件所附的开标一览表上写明投标货物的投标总价。投标人对每种货物只允许有一个报价。

2. 投标总价中还应包括以下内容：

2.1 招标文件中特别要求的备品备件、易损件和专用工具的费用。

2.2 招标文件中特别要求的设计、安装、调试、培训及其它附带服务的费用。

3. 投标人按上述2款要求填写报价供评标委员会评标方便，但不限制买方以其它方式签订合同的权力。

四、评分标准

1.价格分30分：

以满足招标文件要求，且投标价格最低的投标报价为评标基准价，价格分=评标基准价/投标价×30；超出招标文件要求的优惠条件，在计算价格分时，不能从投标价中扣除。

2 技术商务及其他分

评标委员会对各投标人的技术充分审核、讨论及评议后，每人一份评分表，进行独自打分并签名。在统计得分时，如发现某一单项评分超过评分细则规定的分值范围，则该张评分表无效。投标人技术部分的得分为评标委员会各成员的有效评分的算术平均值。

| 序号 | 评分内容 | 满分 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 技术功能符合度：对应于招标文件技术指标的符合度，每一项参数不满足扣2分，每一项功能不满足扣5分，扣完为止。 | 40 |
| 2 | 根据品牌电梯市场投放年限及市场成熟度、品牌影响力、制造商的电梯制造许可能力等综合打分 | 4 |
| 3 | 投标品牌电梯2016年以来销售业绩：【业绩总量】50台起评，50台以上每增加20台，加0.5分；最多4分。 | 4 |
| 4 | 1、安装单位资质（2分）特种设备安装改造维修许可证电梯B级及以上得2.0分；特种设备安装改造维修许可证电梯C级得1.0分。 2、拟派安装人员的资质能力（2分）；按拟派人员的配备情况酌情评分2~0分。 3、安装过程质量控制（2分）；根据安装过程质量控制方案情况酌情评分2~0分。 | 6 |
| 5 | 投标文件制作规范：①按据招标文件资料清单提供相应的文件,而且资料齐全；②装订精良。 | 2 |
| 6 | 维修成本：保修价格、设备配件价格，维修服务费。根据维修成本价格给0-4分。 | 4 |
| 7 | 售后服务方案： 售后服务方案，包括但不限于服务响应时间、故障解决方案0-2分； 售后服务机构备品备件储备情况0-2； 售后服务机构技术服务人员情况，提供姓名、工作经验、资质证书情况等0-2分。 | 6 |
| 10 | 优惠条件：评委对投标文件中是否有超出招标文件的优惠条件进行评价，没有实质性优惠条件得0分；有优惠条件的给1-4分。 | 4 |
| 商务、技术得分 |  | 70 |

电梯买卖合同

买方：

卖方：

所需电梯设备由              进行公开招标（招标编号：       ）。经评标委员会定标                     为中标人。

买方与卖方就                     所需共         台电梯设备供货（包括运输、装卸等）工作，经双方协商一致同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

1、合同产品

名称：

品牌：

型号、规格：

数量：    台

制造商：

2、设备合同价

| 电梯名称 | 型号规格 | 层/站/门 | 数量(台) | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

合同总价为：￥              元，大写：人民币                  元整

合同价为完税闭口价。

以上合同总价为         台电梯供货到工地的所有费用（包括国内外运杂费、保险费、关税、增值税、商检费、海关费、装卸等所有费用），不论是否明列在合同文本中。

买方除提供现场安装所需水、电接口（费用由卖方承担）和设备存放场地外，其他费用概由卖方负责。

3、卖方自合同签订之日起15天内派驻至少1名现场代表，现场代表须常驻工地现场直至电梯移交买方为止。

4、图纸的确认及井道的确认

合同签定时，买方提供给卖方电梯施工的布置图，卖方根据布置图及工程施工现状在10个工作日内，提供买方电梯土建施工图纸一式陆份，买方应在7日内将其中一份确认并签字后，交回卖方，土建单位应按已由双方确认的图纸施工并提供完整的、清理后的土建井道及机房。买方如对设备布置有所改动，必须在发货前12个星期以书面形式通知卖方。

5、合同交货及完工期

买方将根据工程进度的实际需要并依据卖方投标时提供的电梯交货及安装周期提前通知卖方，卖方根据要求分期分批完成交货、安装、调试、试车运作及验收通过，并移交买方。卖方提供的各类电梯须在签定合同、图纸确认、收到预付款、接到供货通知后     天内完成交货（暂定   年  月，但以买方书面通知为准），在安装人员进场后     天内完成设备安装、调试、试车运作及验收通过，并移交买方（暂定   年  月）。

买方如遇特殊情况，需将交货期推迟，应提前2个月书面通知卖方，卖方应认可。

6、交货地点

瑞安市                                  工地现场。

7、接货通知

卖方应在设备运达工地前15天将准备发运的设备名称、规格、数量、包装箱件数、每件包装箱的尺码、毛重及对货物的卸车、贮存的特殊要求以传真的形式通知买方，以便接货。卸货工作及费用由卖方负责。

8、运输及装卸保险

8.1货物在装运前由卖方投保，一旦货物在装卸、运输过程中发生损坏或短缺，由卖方负责索赔。

8.2卖方保证在确认货物因装卸、运输中发生损坏或短缺后，尽快给予调换、修复和补齐缺件，不管其造成的原因如何，也不能以办理索赔为由而拖延。

9、设备检验及到货验收

9.1买方认为如有必要在设备制造过程中派人到生产厂进行监制，或在设备发货前派人赴生产厂进行预验收，卖方应予以积极配合并对监制或预验收工作提供方便，但买方监制并不解除制造商对所有产品在制造质量上应负的全部责任，也不作为买方的最终验收。

9.2货到现场，买方需立即和卖方共同清点箱件验收。如不具备开箱验收的条件，在货到现场后买方需配合卖方妥善保管（需防潮、防盗）。未经卖方同意不得擅自拆箱，否则，零件遗失、损坏由买方负责。卖方在接到买方开箱安装通知后，派员7天内会同买方进行货物清点验收（具体时间双方在安装前另行约定），并签字确认，在箱件完好无损的情况下，若发现货物与装箱单数目不符，由卖方负责补齐或收回，如对产品的外表质量有异议，应在验收时提出。

10、付款方式（本项偏离将视为实质性（重大）偏离其投标将被拒绝。）

- 合同签订后10个日历天内买方以现金或银行保函方式支付合同总额10%的履约保证金；

- 合同生效日起30个工作日内卖方支付设备总价的20%预付款；

- 电梯所有设备运到现场开箱点件初步验收合格后10个工作日内支付电梯设备总价的50%货款

- 电梯安装完毕并经技术监督部门验收合格以及提供四套完整的竣工资料后10个工作日内付电梯设备总价的25%；并无息退还履约保证金。

- 余额即合同金额的5%待质保期结束，经双方签字确认所有电梯均为正常后10个工作日内支付。

11、技术服务

卖方负责免费对买方   名电梯技术人员进行现场的技术培训。如需到工厂进行培训，买方承担来往车费，卖方承担培训费及食宿费用。卖方对买方的技术人员培训直至合格。

12、关于制造、安装的标准和要求及相关承诺

GB7588-2003               《电梯制造和安装安全规范》

GB/Tl0058-2009             《电梯技术条件》

GB/Tl0059-2009             《电梯试验方法》

GB16899-2011              《自动扶梯和自动人行道制造和安装安全规范》

GB10060-2011              《电梯安装验收规范》

GB50310-2002              《电梯工程施工质量验收规范》

GB50182-93                《电气安装工程电梯电气装置施工及验收规范》

GB8903-2005               《电梯用钢丝绳》

GBJ310-1988               《电梯安装工程质量检验评定标准》

GB12974-2012              《交流电梯电动机通用技术条件》

GB/T7025-1997             《电梯主参数及轿厢、进道、机房以及型式与尺寸》

GB13435-92                《电梯曳引机》

浙江消防部门的条例及相关的中国国家防火规则

设备的电气装置应符合IEC标准

电力供应部门的供电规章条例

由招标人认可的有关国际权威标准

其他有关的中国标准和规定

如在合同执行期间有国家新标准颁布，卖方提供的产品需符合相关新标准要求。

在噪音、振动、设备可靠性、性能等方面需符合以上所列标准中的优等品标准。并达到以下要求：

水平振动加速度   ：≤     mm/s2

垂直振动加速度   ：≤     mm/s2

起制动平均加速度 ：      ---      m/s2之间任意调节

运行时轿内噪音   ：≤    dB（A）

开关门噪音       ：≤     dB（A）

机房内噪音       ：≤     dB（A）

平层精度         ：≤±   mm

在最终验收时，卖方要对以上性能数据作专门的检测，并提交测试报告给买方。

13、安装调试（详见电梯安装合同）

13.1本合同电梯由                   负责安装调试，卖方对安装质量负责。

13.2土建及安装要求：

13.2.1买方对井道、机房的土建须按双方确认的电梯井道设计图纸及其图上的技术说明设计和施工，土建图纸由双方代表签字确认，与卖方提供的电梯井道设计图同时作为本合同的附件。

13.2.2买方加装电梯附属设备须经卖方确认，否则由此引起的安全事故及其他不良后果，由买方负责。

14、设备最终验收前的人员及设备安全及成品保护，概由卖方负责。

15、设备最终验收

15.1工程完成后，卖方及安装方须负责全部设备的保护和清洁工作，直至设备验收合格并正常运行后为止。在安装过程中，如建筑结构或其它设备因卖方及安装方原因而被损坏，卖方及安装方将无条件修复或赔偿损失。

15.2验收合格条件

a．运行结果符合产品标准和技术规格书及合同要求。

b．在进行测试和验收运行过程中发生的故障已被消除并得到买方的认可。

c．所有合同中规定的货物和材料都已准确无误地提交。

d．设备在交由买方使用之前已通过技术监督部门及有关部门的验收并得到使用证书。

e．整套设备图纸及技术文件都已提交并得到接受，提交的设备图纸及技术文件等竣工资料一共四套。

f.设备的安装、调试结束后，经过试运转考核无故障，并经有关部门检验合格后，买卖双方共同签署验收合格证书。

g.待主体工程竣工验收合格。

16、产品质量保证

卖方保证所提供的产品按投标文件及询标承诺规定的材料由一流技术人员生产，产品是全新未使用过的且符合本合同中对质量及规格的规定。从主体工程竣工验收合格之日起24个月内是有效的产品质量保证期，但最长不超过产品出厂之日起60个月。

16.2卖方保证当无论产品质量、安装或维保出现任何问题或纠纷时，由卖方承担本项目最终的责任。否则买方有权从履约保证金中获得补偿，直至取消合同而无须承担违约责任。

17、售后服务

无论在质量保证期内还是质量保证期满后，一旦发生一般故障，在接到买方通知后，卖方须在10分钟内立即派人前往买方现场处理并及时提供备品、备件。

服务承诺详见投标文件。

在质量保证期内，因卖方提供的产品质量问题，卖方免费无偿提供零部件更换服务。由于买方和使用单位管理使用不当产生的故障，卖方予以有偿更换。

18、 电梯规格说明：

详见招标文件和投标文件

19、主要部件清单

见附件

20、随机文件清单

- 装箱清单

- 电梯操作维护手册

- 进口零部件须提交进口报关单等有关相应证明文件资料

- 卖方按标准应提供的技术资料

21、违约责任

除不可抗力外，如卖方发生不能按期交付使用，买方不能按时付款及发生中途退货等情况，应及时以书面形式通知对方。买卖双方应本着友好的态度进行协商，妥善解决。

如协商无效，按下列规定处以罚金。

1）如买方不能按时付款，且延期超过10天后仍不能付款，则按合同总价计算向卖方赔偿违约金，每逾期一天，罚款1‰ 。逾期付款的违约赔偿最高限度为合同总价的5％，如违约金达到最高限额时买方仍不能付款，按第3)条买方中途退货处理。

2)逾期交付使用

卖方逾期交付使用，按合同总价计算向买方赔偿违约金，每逾期一天，罚款1‰。逾期交付使用的违约赔偿最高限度为合同总价的5％，如违约金达到最高限额时卖方仍不能交付使用，按第3)条卖方不能交货处理。

3)卖方不能交货或买方中途退货

卖方不能交货，应向买方偿付违约金。违约金按总价的 30％计算。

买方中途退货，应向卖方偿付违约金。违约金的计算方法与卖方违约相同。

4)经买卖双方协商同意延期交付使用和经双方友好协商同意延期付款或退货且无需罚款者不在此例。

5）如买方发现卖方驻现场代表未到岗或未完成相应工作，则按1000元/次予以罚款，从设备款中扣除。

22、履约保证金的罚没

A、如卖方未能履行合同规定的任何义务，买方有权从履约保证金中得到补偿。

B、如果卖方毫无理由地拖延交货或拒绝履行合同规定的任何义务，履约

保证金将被没收，并加收违约赔偿。

C、卖方提供的设备和投标文件中所承诺的设备规格、数量、材质等不相符合（合同中另有约定除外）。

23、仲裁

23.1凡有关本合同或执行本合同中发生的争端，买卖双方应通过友好协商，妥善解决。如通过协商仍不能解决时，可向合同签约地的仲裁机构申请调解或仲裁。

23.2仲裁费用除仲裁机构另有裁决外，由败诉方承担。

23.3在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同其他部分应继续执行。

24、适用法律

本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

下列文件与本合同都具有同样的法律效应。如有纠纷，以下列文件的以下排列次序作为仲裁依据。

- 招标文件；②投标文件；③询标承诺；④电梯买卖合同。

25、本合同一式六份，买方四份，卖方二份，同等有效。

26、本合同双方签字盖章并在买方收到卖方提供的履约保证金后开始生效。

买 方：（盖章）                     卖 方：（盖章）

法人代表：                         法人代表：

开户银行：                         开户银行：

帐    号：                         帐    号：

税务登记证号：                     经 办 人：

经 办 人：                         合同执行人：

地  址：                           地  址：

邮  编：                           邮  编：

电  话：                           电  话：

传  真：                           传  真：

本合同       年   月    日于瑞安签署

电梯安装施工合同

买  方：                              （以下简称甲方）

安装方：                              （以下简称乙方）

所需电梯设备由浙江嘉晟工程项目管理有限公司进行公开招标，（招标编号：        ）。经评标委员会定标                    为中标人，根据投标文件注明此次电梯由            负责安装，卖方承担连带责任。

甲乙双方就                    所需共        台电梯设备装卸、吊装就位、安装、调试、验收等工作，经双方协商同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

- 1、合同产品

名称：

品牌：

型号、规格：

数量：     台

制造商：

- 2、安装合同价（完税闭口价）：

| 电梯名称 | 型号规格 | 层/站/门 | 数量(台) | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

合同价款：￥             元，大写：人民币                   元整。

以上合同总价为本次所有电梯运输、装卸、吊装就位、安装、调试（包括脚手架、电梯预埋件、井道照明及爬梯、人员食宿、交通）、验收、质保期内年检费用等全部费用。不论是否明列在合同文本中。

甲方除提供现场安装所需水、电接口（费用由乙方承担）和设备存放场地外，其他费用概由乙方负责。

- 3、图纸的确认及井道的确认

合同签定时，甲方提供给乙方电梯已施工的布置图，乙方根据布置图在10个工作日内提供甲方电梯土建施工图纸一式陆份，甲方应将其中一份确认并签字后，交回乙方，甲方如对设备布置有所改动，必须在发货前12个星期以书面形式通知乙方。

- 4、合同完工期

甲方将根据工程进度的实际需要并依据乙方投标时提供的电梯安装周期提前通知乙方，乙方根据要求分期分批完成安装、调试、试车运作及验收通过，待主体工程竣工验收合格后移交甲方。乙方提供的各类电梯须在安装人员进场后    天内完成设备安装、调试、试车运作及验收通过，待主体工程竣工验收合格后移交甲方（暂定       年    月）。

- 5、安装地点

瑞安市                          工地现场

6、货到现场，甲方需立即和乙方共同清点箱件验收。如不具备开箱验收的条件，在货到现场后甲方需配合乙方妥善保管（需防潮、防盗）。未经乙方同意不得擅自拆箱，否则，零件遗失、损坏由甲方负责。乙方在接到甲方开箱安装通知后，派员7天内会同甲方进行货物清点验收（具体时间双方在安装前另行约定），并签字确认，在箱件完好无损的情况下，若发现货物与装箱单数目不符，由乙方负责补齐或收回，如对产品的外表质量有异议，应在验收时提出。

- 7、付款方式见电梯买卖合同（本项偏离将视为实质性（重大）偏离其投标将被拒绝。）

- 8、关于制造、安装的标准和要求

GB7588-2003               《电梯制造和安装安全规范》

GB/Tl0058-2009             《电梯技术条件》

GB/Tl0059-2009             《电梯试验方法》

GB16899-2011              《自动扶梯和自动人行道制造和安装安全规范》

GB10060-2011              《电梯安装验收规范》

GB50310-2002              《电梯工程施工质量验收规范》

GB50182-93                《电气安装工程电梯电气装置施工及验收规范》

GB8903-2005               《电梯用钢丝绳》

GBJ310-1988               《电梯安装工程质量检验评定标准》

GB12974-2012              《交流电梯电动机通用技术条件》

GB/T7025-1997             《电梯主参数及轿厢、进道、机房以及型式与尺寸》

GB13435-92                《电梯曳引机》

浙江消防部门的条例及相关的中国国家防火规则

设备的电气装置应符合IEC标准

电力供应部门的供电规章条例

由招标人认可的有关国际权威标准

其他有关的中国标准和规定

尤其在噪音、振动、设备可靠性、性能等方面需符合以上所列标准中优等品标准。

在最终验收时，乙方要对以上性能数据作专门的检测，并提交测试报告给甲方。

- 9、安装调试

9.1由乙方负责安装调试。

9.2乙方须提供与工程建设总进度相适应的安装计划，并须由甲方认可。乙方需在本工程实施中派员负责对预埋件（预埋件由乙方提供，费用已含在合同总价中）进行施工预埋，有责任及时了解工程进度，合理安排安装时间，确保本项目顺利完成。如果乙方提供的电梯与其提供的电梯井道、机房图纸不符，均由乙方承担责任并负责整改，达到国家有关标准和规定要求，由此一起的一切相关的费用由乙方自行承担。

9.3现场安装须符合国家的相关条例，服从甲方、监理单位的管理和检查，乙方须派有五年以上工作经验及有相似规模工程管理经验的工程师负责安装、监督（见投标文件），并需在安装期内提交他们的工作报告。甲方保留有变更人员的权力。

9.4设备安装须经有关部门取得认可，乙方有责任提供相关的认可文件及证书。

9.5在乙方进场施工以前，甲方应当履行以下义务：

1）提供动力电源线（380V 三相五线、独立地线和照明220V）接口。

2）提供储物室，以便安装施工期间存放开箱后电梯部件及材料，配合安装方做好电梯的保管工作。

9.6乙方的责任：

1）到货后与甲方协同清点货物，发现破损、少件后在不妨碍工期的前提下无条件及时补齐、更换。以双方签字为准。

2）设备的卸货、吊装由乙方联系并承担费用。

3）对甲方提供的井道、机房土建图进行技术交底。及时对已施工的井道、机房进行实地勘察。

4）负责因乙方电梯安装施工图纸与现场施工现状不符引起的整改。

5）井道及机房完工后，在双方约定时间内负责检查电梯井道和机房。

6）电源线接至相应工作位置。

7）安装期间负责电梯的保管工作。

8）负责向当地政府部门办理安装工程手续并承担费用。

9）负责质量技术监督部门验收费和招待费，并领取准运证

10）负责电梯的安装、调试、随机资料及专用件的移交工作。

11）协助配合甲方完成向当地政府主管部门申报电梯验收的工作（验收费用已含在合同总价中）。

12）免费指导买方物业管理维修人员现场安装及保养培训。

13）交付使用的电梯必须具备五方通话功能，以满足轿厢内、轿顶、底坑、机房、值班室的语音联系，并承担机房至物业值班室的通讯工具。

14）由乙方承担涉及电梯安装所需脚手架的全部费用。

15）电梯调试时，使用的调试电缆由乙方负责。

16）乙方负责安装期间的安全防护（特别是每层门洞口）

17）提供牛腿安装材料，并承担安装和费用。

18）施工期间遵守甲方有关制度，做到文明施工。

19）合同中规定的其它责任和义务。

9.7在安装期间，乙方负责安装中需要的起重、运输、装卸所需辅助设备，费用已含在合同总价中，所有这些设备都须符合安全作业要求。

9.8乙方应派有五年以上工作经验的工程师在现场负责测试和调试，以检测其设计、制造、运行效果等。并提供所有测试和调试所需的工具、材料、仪器和劳务人员。

9.9乙方须在安装结束前10天，提交测试和调试方法及记录表格给甲方。

9.10设备试运行及安装验收应在有关部门及甲方人员的监督下进行。

10、设备最终验收前的人员及设备安全、成品保护，概由乙方负责。

- 11、设备最终验收

- 11.1工程完成后，乙方须负责全部设备的保护和清洁工作，直至设备验收合格并正常运行后为止。在安装过程中，如建筑结构或其它设备因乙方原因而被损坏，乙方将有责任修理或赔偿损失。

- 11.2验收合格条件

a．运行结果符合产品标准和技术规格书及合同要求。

b．在进行测试和验收运行过程中发生的故障已被消除并得到甲方的认可。

c．所有合同中规定的货物和材料都已准确无误地提交。

d．设备在交由甲方使用之前已通过技术监督部门及有关部门的验收并得到使用证书。

e．整套设备图纸及技术文件都已提交并得到接受，提交的设备图纸及技术文件等竣工资料一共四套。

f.设备的安装、调试结束后，经过试运转考核无故障，并经有关部门检验合格后，甲乙双方共同签署验收合格证书。

g.待主体工程竣工验收合格。

- 12、产品质量保证

乙方保证所提供的产品按投标文件及询标承诺规定的材料由一流技术人员生产，产品是全新未使用过的且符合本合同中对质量及规格的规定。从主体工程竣工验收合格之日起24个月内是有效的产品质量保证期，但最长不超过产品出厂之日起60个月。

- 13、售后服务

无论在质量保证期内还是质量保证期满后，一旦发生一般故障，在接到甲方通知后，乙方须在10分钟内立即派人前往甲方现场处理进行不间断的修理直至修复。（乙方须派员小区驻点服务）

每起、制动运行60000次非人为因数发生故障次数：≤2次（超过故障次数，则罚款2000元）

电梯一般故障在2小时内修复，修复时间超过，每超过1次罚款2000元。

电梯重大事故在2天内修复，修复时间超过，每超过1次罚款3000元。

故障响应承诺30分钟到达现场，如超过，每超过1次罚款2000元。

服务承诺另详见投标文件。

在质量保证期内，因乙方安装质量问题，乙方免费无偿提供维修、保养服务。由于甲方和使用单位管理使用不当产生的故障，乙方予以有偿修复。

在2年质量保证期满后4年内，由乙方负责电梯的保养、维修、检测、年检的所有人工、材料、器件等费用，如实行大包方式，费用为             元/台/月(维保合同由甲方根据需要另签)。以后根据当年国家权威部门公布的物价指数作相应调整。

- 14、电梯规格说明（见招标文件和投标文件）

- 15、违约责任

除不可抗力外，如乙方发生不能按期交付使用，甲方不能按时付款，应及时以书面形式通知对方。甲乙双方应本着友好的态度进行协商，妥善解决。

如协商无效，按下列规定处以罚金。

1）如甲方不能按时付款，且延期超过10天后仍不能付款，则按合同总价计算向乙方赔偿违约金，每逾期一天，罚款1‰。，逾期付款的违约赔偿最高限度为合同总价的5％，如违约金达到最高限额时甲方仍不能付款，按第3)条甲方中途退货处理。

2)逾期交付使用

乙方逾期交付使用，按合同总价计算向甲方赔偿违约金，每逾期一天，罚款1‰。逾期交付使用的违约赔偿最高限度为合同总价的5％，如违约金达到最高限额时乙方仍不能交付使用，按第3)条乙方不能交付处理。

3) 乙方不能交付或买方中途退货

乙方不能交付，应向甲方偿付违约金。违约金按总价的 30％计算。

甲方中途退货，应向乙方偿付违约金。违约金的计算方法与乙方违约相同。

4）经甲乙双方协商同意延期交付使用和经双方友好协商同意延期付款或退货且无需罚款者不在此例。

- 16、履约保证金的罚没

A、如乙方未能履行合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中得到补偿。

B、如果乙方毫无理由地拖延安装周期或拒绝履行合同规定的任何义务，履约保证金将被没收，并加收违约赔偿。

- 17、仲裁

17.1凡有关本合同或执行本合同中发生的争端，甲乙双方应通过友好协商，妥善解决。如通过协商仍不能解决时，可向合同签约地的仲裁机构申请调解或仲裁。

17.2仲裁费用除仲裁机构另有裁决外，由败诉方承担。

17.3在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同其他部分应继续执行。

- 18、适用法律

本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

下列文件与本合同都具有同样的法律效应。如有纠纷，以下列文件的以下排列次序作为仲裁依据。

- 招标文件；②投标文件；③询标承诺；④电梯买卖合同。

- 19、本合同一式六份，甲方四份，乙方二份，同等有效。

- 20、本合同双方签字盖章并在买方收到卖方提供的履约保证金后开始生效。

买 方：（盖章）                    安装方：（盖章）

法人代表：                        法人代表：

开户银行：                        开户银行：

帐    号：                        帐    号：

税务登记证号：                    经 办 人：

经 办 人：                        合同执行人：

地  址：                          地  址：

邮  编：                          邮  编：

电  话：                          电  话：

传  真：                          传  真：