院内谈判采购文件

项目编号：

项目名称：瑞安市人民医院瑞祥院区肿瘤药物配置室空调机组电缆采购项目

瑞安市人民医院

2023年5月

- 第一章  院内谈判采购公告

根据瑞安市人民医院采购管理制度规定，瑞安市人民医院就瑞安市人民医院瑞祥院区肿瘤药物配置室空调机组电缆采购项目进行院内谈判采购，欢迎国内合格的供应商前来投标报价。

- 一、招标项目编号：

采购组织类型：院内谈判采购

- 二、招标项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）：

| 序号 | 标项内容 | 数量 | 单位 | 预算金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WDZ-YJV-4*120+70 电缆（包含敷设、安装） | 210 | 米 | 11 |

三、投标供应商资格要求：

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商应当具备的条件。

（二）在中国境内注册的企业法人，营业 本项目相关内容。

（三）具有合同所必需的设备和专业技术能力。

（四）近三年内在经营活动中没有重大违法记录。

四、招标文件获取地址：

http://www.rahos.gov.cn/

- 五、投标截止时间：2023年5月8日16：30止

- 六、投标地点：瑞安市人民医院万松院区

- 七、开标时间：2023年5月8日16：30整

- 八、开标地点：瑞安市人民医院万松院区行政楼9号楼3楼物资采购中心

联系方式

采购人：瑞安市人民医院

联系人：许科长

联系电话：0577-65866009

第二章  招标需求

一、概   述

- 本项目为瑞安市人民医院低压电缆工程，投标人必须对项目进行整体投标，不允许仅对其中部分内容进行投标，否则其投标将被拒绝。

- 本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质货物。

- 投标人货物与本技术要求不一致时，投标人应在投标文件中予以说明，并由评审小组鉴定供应商货物能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为投标人提供的货物完全按照本采购文件要求。

- 技术要求及标准的执行：投标人提供的货物应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一货物同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

- 投标人须按国家有关规定及标准完成本次采购货物的供货、运输、装卸、就位、敷设、安装、检验、通过有关部门验收、维保期服务等各项工作。

- 投标人具有较强的项目管理、技术服务和组织实施能力，满足采购文件规定的配送和服务要求，具有类似项目成功实施经验，并有良好的工作业绩和履约记录，能够承担本项目实施。

- 货物清单及要求

1、货物清单

| # 序号 | # 项目名称 | # 电缆型号 | # 数量（米） | # 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 电缆 | # WDZ-YJV-120*4+70 | # 210 | # 含已竣工桥架内电缆敷设、热（冷）缩式电力电缆终端头制作安装、防火堵洞、电缆测试等。 |

注：以上为参考数量，具体按实际结算为准。

2、质量及包装要求

2.1投标人应充分理解并认真遵循本招标文件的要求，所提供的货物必须是满足招标文件要求。保证合同货品均为正规的厂家生产的全新、合格以上、无侵权货品，符合国家有关质量、包装和保修标准，有使用有效期的货品其剩余有效期不得少于标注有效期的80%。投标人提供假冒伪劣、过期产品的，一经发现，除按招标人要求无条件退货或换货外，还将被处以10倍的罚款，罚款由供货结算款内扣除。

2.2货物有包装的，货物的包装必须完整清洁（无损、无污、无皱），招标人有权拒收包装不整齐、已拆封的商品。

2.3招标人发现商品出现损坏（包括表面损坏），或出现水渍、串味、受潮等导致货物性质改变的，投标人必须无条件退货或更换商品。

- 敷设安装要求

3.1 投标人需负责电缆运抵现场的保管、二次转运等工作。

3.2 投标人需确保有充分的作业面和现场警示、车辆及人员疏导等。

3.3投标人在合同签订生效后，需提前做好各项准备工作，不限于线路勘查、停电事项申报、相关部门协调、施工机械租赁、施工材料采购，在约定停电作业时间前一天完成电缆敷设，必须在与供电部门约定的停电作业时间内完成电缆头制作、接线及试验和送电（第三方不可抗力引起的延误除外）。

3.4 投标人需指派项目代表，按国家或行业的相关规范和要求为甲方提供安装服务。

3.5 投标人应按照招标人要求施工，必须严格按照相关规程进行，不得违章施工或操作，投标人单位必须享有相关施工资质，其工作人员必须持有电力管理部门颁发的相应证件。

3.6 投标人在建设施工工程中，在招标人未干扰的情况下，若发生安全事故，由乙方自负与甲方无关，如造成招标人和第三方的损失应予以赔偿。

4、质保期

项目最终验收合格并正式投入使用以后的质保期不少于3年，质保期内，如因商品本身质量问题（正常损耗除外）引起的一切投诉和纠纷，由中标人负责并赔偿。

5、交货期：

交货期1个月（以投运时间为准，如招标人另行要求，以招标人通知为准）

三、商务条款

- 付款方式

  - 出具相关检测报告并收到发票后两个月内支付合同100%金额的费用。

- 报价方式

  - 本次控制价为11万元整，投标报价超过控制价的为无效响应。

  - 投标单位根据清单进行报价。报价应包括全部标的物的测试费、辅助材料使用费以及管理、运输、保险、劳保、专利技术、税费等为完成本项目所发生的一切费用。

  - 本次要求一轮报价，以一轮报价为最终价格。

- 四、投标文件的编制评审

- （一）投标文件的组成

- 报价函

- 投标报价表

- 公司简介

- 资格证明材料

- 营业执照、税务登记证以及组织机构代码证（复印件）

- 招标人要求递交的资料

- （二）投标文件的语言及计量

1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）投标报价

1. 投标人应在招标文件所附的开标一览表上写明投标货物的投标总价。投标人对每种货物只允许有一个报价。

2. 投标总价中还应包括以下内容：

2.1 招标文件中特别要求的备品备件、易损件和专用工具的费用。

2.2 招标文件中特别要求的设计、安装、调试、培训及其它附带服务的费用。

3. 投标人按上述2款要求填写报价供评标委员会评标方便，但不限制买方以其它方式签订合同的权力。

（四） 评分标准

- 4.1 初步评审

4.1.1报价人不符合下列情形之一的，其报价作无效标处理：

| 序号 | 情形事项 | 具体规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 资信不良 | （1）被责令停产停业的； （2）被招投标活动政府行政监督部门暂停、取消投标资格的； （3）财产被接管、冻结、破产的以及财务状况不符合采购文件要求的。 |
| 2 | 实质不符 | （1）报价人在商务/技术偏离表中提出采购人不能接受的条件或偏离的； （2）报价人的投标函及附表未提供或实质性不符合采购文件要求的； （3）对采购文件中的工期/服务期、安全质量保证、违约责任、争议解决、履约担保等条款，实质性不响应的。 |
| 3 | 投标担保 | 见公告 |
| 4 | 格式内容 | 报价文件未按采购文件规定的格式填写，内容不全或者关键字迹模糊无法辨认的。 |
| 5 | 文件签署 | 电子报价文件未加盖单位电子公章的； |
| 6 | 投标期限 | 投标有效期不满足采购文件要求的。 |
| 7 | 逾期交付 | 报价文件所承诺的工期/服务期不满足采购文件要求的。 |
| 8 | 交付偏差 | 报价文件有重大缺漏项，投标范围与采购文件要求存在严重偏差的； 报价文件技术标准和要求不符合采购文件“技术标准和要求”的实质性规定的。 |
| 9 | 虚假投标 | 报价文件响应与事实不符或虚假投标的（虚假投标包括但不限于报价人在其投标文件中提供虚假的资格证明文件、业绩证明文件、验收报告、故意修改采购文件明确列明的技术要求并对其进行响应等），该报价人参与本次投标的所有包将均被否决，且该报价人在今后一段时间内参与国家电网公司及其所属单位招标活动的任何投标也将被否决。 |
| 10 | 修改文件 | 报价人在规定的投标有效期内主动要求修改或撤销其投标文件的。 |
| 11 | 不良履约 | 报价人刻意隐瞒招标公告安全质量条件所涉及的安全质量事故，以及严重不良履约行为，经查证属实的，该报价人参与本次投标的所有包将均被否决。情形特别严重的，该报价人参与本次投标的所有包将均被否决，且该报价人在今后一段时间内参与国家电网公司及其所属单位招标活动的投标也将被否决。 |
| 12 | 串通投标 | （1）报价人与其他报价人相互串通报价，或者与采购人串通投标的； （2）报价人以向采购人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标的； （3）不同报价人的报价文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的； （4）以及对应招标投标法实施条例中第39、40、41条规定任何情形之一的。 |
| 13 | 拒绝澄清 | 不按评审小组要求对报价文件进行澄清、说明或补正的。 |
| 14 | 无效报价 | （1）投标报价构成采购文件规定为无效报价的； （2）采购文件中明确规定了最高投标限价，报价人的投标价格超过最高投标限价的；投标报价需要算术修正的，当按照单价改正合价时超限价，否决投标；当以修正算术错误后的各分组工程量清单中的合计金额为准时，合计金额超限价，否决投标； （3）报价人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一标包有两个或多个报价，且未声明哪一个为最终报价的（按采购文件规定提交备选投标方案的除外）； （4）报价人不能正确通过图盛招投标采购平台上传投标报价的（包括投标函、已标价工程量清单等）； （5）提交的行项目报价和电子报价文件的报价一览表存在报价等不一致的； |
| 15 | 未按国家税率税种报价 | 未按照国家现行法律法规规定的税率税种报价的 |
| 16 | 低价竞标 | 投标报价低于成本，且报价人不能合理说明或者提供相关证明材料，评审小组认定该报价人以低于成本报价竞标的。 |
| 17 | 法定否决 | 《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《工程建设项目施工招标投标办法》和《评标委员会和评标方法暂行规定》等法律法规规章规定的其他否决情形。 |
| 17 | 货币单位 | 投标价格出现数值与货币单位不对应，即出现了明显的百倍至万倍于正常水平的报价（如把“投标函价格表”中的“万元”当成“元”进行报价）。 |
| 19 | 价格修正 | 报价人不接受评标委员会依法所作的修正价格的。 |
| 20 | 改变工程量清单 | 已标价的工程量清单中的工程量与采购文件工程量清单中的工程量应完全一致，投标人擅自改变工程量清单（包括工程量、暂估价、暂列金额、采购人提供设备、材料表、项目特征等内容）的。 |
| 21 | 非竞争性费用 | （1）安全文明施工费：未按照采购文件规定计取安全文明施工费并独立报价的； （2）规费：未按照规定计取社会保险费、住房公积金、危险作业以外伤害保险费的； （3）税金：未按照国家或省级、行业建设主管部门的规定计价的。 |
| 22 | 工程量清单格式问题 | （1）上传图盛招投标采购平台的已标价的工程量清单报价文件对工程量清单标准格式删减或修改的； （2）将多个工程量清单合并成一个清单进行投标的； |
| 23 | 失信惩戒 | （1）报价人被人民法院列为失信被执行人的。 （2）报价人被政府主管部门认定存在严重违法失信行为并纳入电力行业“黑名单”的。 （3）联合体投标的，联合体中任一方符合前述条件的。 |
| 24 | 其他事项 | 报价人或投标文件符合采购文件中规定否决投标的其他条款的。 |

4.1.2 报价有算术错误的，采购人按以下原则进行认定。

（1）报价文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；（文字表述有明显错误的除外）

（2）总价金额与单价金额汇总不一致的，采购人有权决定拒绝该报价。

- 4.2 报价文件的澄清和补正

3.3.1 在评审过程中，评审小组可以书面形式要求报价人对所提交的报价文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评审小组不接受报价人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变报价文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。报价人的书面澄清、说明和补正属于报价文件的组成部分。

- 4.3 评审结果

4.4.1 授标原则一：按报价由低到高顺序推荐一名成交候选人，报价也相等时，由采购人自行确定。

4.4.2 对未成交的原因，采购人、采购代理机构不予解释。

五、报价格式

1.投标函价格表

项目名称：

报价人：

货币：人民币

| 项目名称 | 总价（元） | 工期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 元 |  |  |

报价人：（盖单位章）

____年____月____日

2.报价函（格式）

采购人：

1. 根据已收到的项目名称     工程的采购文件，我方在考察现场和研究上述工程采购文件的报价人须知、合同条件、工程规范、技术条件、招标工程量、图纸和其他有关文件后，愿以投标函附表1所列报价并按上述合同条款、技术规范、图纸、工程量清单的条件承包上述工程的施工、竣工和保修。

2. 如果我方中标，我方保证按照采购文件的工期要求竣工并移交整个工程。

3. 如果我方中标，我方承诺按照招标文件规定向招标文件规定的主体递交履约担保。

4. 本投标有效期为自开标之日起       天。

5. 除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

6. 我方本工程的投标保证金与本工程投标函同时递交。

7. 我方所投标包中标的优先顺序详见投标函附表2（如有）。

8．我方完全理解采购文件报价人须知中《“重法纪、讲诚信”承诺函》的内容，并郑重承诺如下：

（1）不以任何形式通过社会上的“代理”、“中介”、“掮客”等采取不正当手段谋取中标；

（2）不以任何形式打着领导及其亲友旗号或冒充领导及其亲友等采取不正当手段谋取中标；

（3）不以任何名义向参与招标、评标工作的有关人员赠送回扣、红包、礼金、购物卡、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等；不以任何名义向参与招标、评标工作的有关人员提供高消费宴请及娱乐活动；

（4）不以任何名义为参与招标、评标工作的有关人员报销应由参与招标、评标工作的有关人员支付的任何费用；

（5）不以谋取非正当利益为目的，与参与招标、评标工作的有关人员就业务问题进行私下商谈或者达成利益默契；

（6）不以任何名义接受或暗示为参与招标、评标工作的有关人员装修住房、婚丧嫁娶以及境内外旅游等提供方便；

（7）不与采购人、招标代理机构工作人员串通投标，损害国家利益、企业利益以及他人的合法利益；

（8）不以任何方式与其他报价人相互串通投标，不排挤其他报价人，不损害采购人或其他报价人的合法权益；

（9）不采取捏造事实或者提供虚假投诉材料，恶意投诉、诋毁、排挤其他供应商；

（10）参与招标采购活动时不以任何形式提供任何虚假信息或证明文件。

（11） 贵公司既可根据国家有关单位的判决、裁定等有效文书认定我公司是否违反承诺，也有权通过对贵公司相关人员的调查来认定我公司是否违反承诺。如违反以上承诺，我公司自愿接受贵公司依据有关规定对我公司的处理（包括但不限于拒绝我公司投标、取消中标资格以及终止合同等），给贵公司造成损失的，予以赔偿。

报价人：

单位地址：

邮政编码：

电话：

传真：

日期：

3.法人证明或授权委托书

投标人名称：

姓名：	性别：	年龄：	职务：

系	（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

本授权委托书声明：我    （姓名）    系     （投标人名称）     的法定代表人，现授权委托（单位名称）     的    （姓名）    为我公司签署本项目的报价文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的报价文件的内容。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改报价文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

若无委托代理人不需授权，特此证明。

（若有）代理人（签字）：          性别：          年龄：

（若有）代理人身份证号码：                          职务：

投标人：                             （盖章）

法定代表人：                          （签字 ）

签署日期：      年       月      日

六、合同范本

电缆采购合同

甲方（买方）：瑞安市人民医院

乙方（卖方）：

甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》等有关法律规定，在平等、自愿的基础上，经充分协商，就产品销售与服务达成以下合同条款。

## 一、服务内容

从瑞安市人民医院瑞祥院区2#配电房，敷设一条WDZ-YJV-4x120+70电缆至综合楼五楼净化机房，电缆长度210米，包括电缆的穿线、接线、试验、送电、验收和电缆供货（含室内室外电缆终端接头的主材和辅材）的所有作业内容。

## 一、付款方式

1、根据双方协商，本合同最终执行总金额为人民币：      元整（含税，开具税务发票）大写：      元整。此次服务为交钥匙工程，所有费用一次性包干。验收合格后，2个月内甲方一次性支付全款。

## 三、双方权利和义务

1、乙方提供的电缆必须符合相应的国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等，质量必须达到合格，并负责电缆的运输、运抵现场后的保管、二次转运等工作。

2、甲方需确保有充分的作业面和现场警示、车辆及人员疏导等。

3、乙方在合同签订生效后，提前做好各项准备工作，不限于线路勘查、停电事项申报、相关部门协调、施工机械租赁、施工材料采购，在约定停电作业时间前一天完成电缆敷设，必须在与甲方约定的停电作业时间内完成电缆头制作、接线及试验和送电（第三方不可抗力引起的延误除外）。

4、乙方指派        为项目代表，按国家或行业的相关规范和要求为甲方提供安装服务。

5、乙方应按照甲方要求施工，必须严格按照相关规程进行，不得违章施工或操作，乙方单位必须享有相关施工资质，其工作人员必须持有电力管理部门颁发的相应证件。

6、乙方在建设施工工程前，需与甲方签订施工安全责任书；乙方在建设施工工程中，在甲方未干扰的情况下，若发生安全事故，由乙方自负与甲方无关，如造成甲方和第三方的损失应予以赔偿。

7、项目最终验收合格并正式投入使用以后的质保期不少于3年，质保期内，如因商品本身质量问题（正常损耗除外）引起的一切投诉和纠纷，由中标人负责并赔偿。

## 四、项目验收

乙方完成相关作业，在自检自验合格后邀请甲方做送电投运前的检查验收，验收通过即为竣工验收。

## 五、争议解决

因本合同的履行而发生的争议，甲乙双方应本着友好协商的积极态度进行解决。如双方协商不成，可向瑞安市人民法院提起诉讼。

## 六、其他

1、本合同经签字盖章后生效。本合同一式叁份，甲方执两份，乙方执一份。

2、合同签约地：瑞安市人民医院

| 甲方 单位名称（盖章）：瑞安市人民医院 单位地址：浙江省瑞安市万松路108号 法定代表人： 委托代理人： 电话：0577-65866806 传真：0577-65629570 开户行：工商银行瑞安市支行营业部 账号：1203281009064083839 税号：12330381470860064L 邮政编码： | 乙方 单位名称（盖章）： 单位地址： 法定代表人： 委托代理人： 电话： 传真： 开户行： 账号： 邮政编码： |
| --- | --- |